Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок

в электронной форме на оказание услуг по страхованию недвижимого имущества

№ ЭЗК-ФЭУ/23-04-20

(номер извещения в ЕИС 32009092226)

г. Москва                                                                                    «30» апреля 2020 г.

Организатор закупки в ответ на поступивший запрос настоящим дает разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

Вопрос:

«Добрый день, просим предоставить документ: «Действующее предписание от МЧС на все объекты от 12.03.2020 № 70/1/1».

Ответ:

В Предписании № 70/1/1 от 12.03.2020 г. выявлены следующие нарушения:

- помещения не в полном объеме оборудованы (недооборудованы) автоматическими средствами противопожарной защиты;

- исполнительная документация на имеющиеся системы автоматической пожарной защиты представлена не в полном объеме;

- помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.

Устранение нарушений планируется в срок до 01.06.2021 г. в соответствии с требованием Предписания.

Предоставление данного Предписания является нецелесообразным, данный документ используется для внутреннего пользования.