**«УТВЕРЖДАЮ»**

**И.о. Генерального директора**

**ФГУП «ППП»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.А. Богданов**

**ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК**

**№ ЭЗК/СМП-УКЗИ/21-07-20**

г. Москва «21» июля 2020 г.

**Предмет договора:** поставка видеоэндоскопа.

**Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):** запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

**Запрос котировок в электронной форме проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства** (далее – СМСП)**.**

**Номер извещения в ЕИС:** 32009296221.

**Дата публикации извещения: «**06» июля 2020 г.

**Начальная (максимальная) цена договора:** 292 966 (двести девяносто две тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, в том числе НДС 20%.

**Количество поставляемого товара:** 1 шт.

**Место поставки товара:** г. Москва, 2-ой Магистральный тупик, д. 7А, стр.1.

**Срок поставки:** в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления аванса.

**Заказчик**: федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

**Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:** 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д. 16.

**Адрес электронной почты:** torgi@pppudp.ru

**Контактный телефон:** (499) 250-20-91.

**Организатор**: Единая комиссия ФГУП «ППП» по закупкам товаров, работ, услуг (далее – Единая комиссия).

**На заседании Единой комиссии присутствуют:**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | Богданов Э.А. |
| Заместитель Председателя Единой Комиссии | Губин П.Е. |
| Заместитель Председателя Единой Комиссии | Стерлев А.И. |
| Секретарь Единой Комиссии | Соколовский З.С. |
| Члены Единой комиссии | Каданцев Н.Н.Ильичев Н.С.Тюрина И.В.Голованов М.И.Яковлев П.А.Яхонтова Н.Ю.Еркина Е.В.Тыжневая А.В.Горлова С.А. |

На заседании Единая комиссия присутствует в полном составе. Заседание Единой комиссии является правомочным.

В срок, установленный извещением о проведении запроса котировок (далее – Извещение), до 10-00 час «14» июля 2020 г. была подана 1 (одна) заявка на участие в запросе котировок (скриншот информации с электронной площадки прилагается).

Информация об участнике, заявка на участие в запросе котировок которого была подана:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное (сокращенное) наименование участника закупки | Юридический и почтовый адреса и реквизитыучастника закупки | Дата и время регистрации заявки, рег.номер  |
| 1. | Акционерное общество «Интек»(АО «Интек»)Является СМСП (Среднее предприятие) | 191024, город Санкт-Петербург, улица Дегтярная, 1-А;195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 96;ИНН 7815019302;КПП 784201001;ОГРН 1027809225520 | 09.07.2020 14:14 час рег. №1 |

Единая комиссия провела рассмотрение поданной заявки на участие в запросе котировок на предмет соответствия требованиям Извещения и приняла решение:

1. Признать запрос котировок несостоявшимся в соответствии с пунктом 19.1 Извещения.

2. Отказать АО «Интек» в допуске к участию в запросе котировок на основании:

2.1. части 1 пункта 17.5 Извещения – непредставление оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике запроса котировок в электронной форме или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом запроса котировок в электронной форме, а именно, участник не представил в составе заявки копии действующих учредительных документов с приложением имеющихся изменений (для юридического лица), а именно:

копию действующего устава ГРН 2187847901459 от 02.03.2018 и копию изменений в устав ГРН 8187847084439 от 06.06.2018 г. (согласно выписки из ЕГРЮЛ от 07.07.2020).

Участник представил в составе заявки копию недействующего на момент подачи заявки устава от 18.05.2016 г. ГРН 7167847862857, что не соответствует требованию части 3 пункта 16.2.1 Извещения;

2.2. части 3 «г» пункта 17.5 Извещения – несоответствие предлагаемого товара, работ, услуг требованиям технического задания и/или инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товара, а именно, предложенные технические характеристики предлагаемого к поставке товара не соответствуют требованиям пункта 9 технического задания по следующим позициям:

- по позиции «габариты» - предлагаемый параметр (указано: «185 мм x 130 мм x 80 мм») не соответствуют требуемому техническим заданием (не более 275 x 123 x 55 мм) и инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товаров - слова «не более» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

- по позиции «масса» - предлагаемый параметр массы (указано: «2 кг с аккумулятором») не соответствует требуемому (не более 370 г) и инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товаров - слова «не более» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему;

- по позиции «дисплей» - предлагаемый размер диагонали (указано: «LCD, Диагональ 7’ сенсорный») не соответствует требуемому техническим заданием (FT LCD 3.5” /89 мм);

- по позиции «время автономной работы» - предлагаемый параметр (указано: «2,5 часа») не соответствует требуемому техническим заданием (не менее 4 ч) и инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товаров – слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

- по позиции «подсветка» - предлагаемый параметр (указано: «встроенная диодная 3х ступенчатая») не соответствует требуемому техническим заданием (светодиодная: ручная (не менее 13 уровней) / автоматическая) и инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товаров – слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему;

- по позиции «частота кадров видео» - предлагаемый параметр (указано: «24 кадра в секунду») не соответствует требуемому техническим заданием (не менее 30 к/с) и инструкции по предоставлению сведений о конкретных показателях товаров – слова «не менее» - означают, что участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему.

Решение принято Единой комиссией единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП».

**Подписи членов Единой комиссии:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии |  | Богданов Э.А. |
| Заместитель Председателя Единой Комиссии |  | Губин П.Е. |
| Заместитель Председателя Единой Комиссии |  | Стерлев А.И. |
| Секретарь Единой Комиссии |  | Соколовский З.С. |
| Член Единой комиссии |  | Каданцев Н.Н. |
| Член Единой комиссии |  | Ильичев Н.С. |
| Член Единой комиссии |  | Тюрина И.В. |
| Член Единой комиссии |  | Голованов М.И. |
| Член Единой комиссии |  | Яковлев П.А. |
| Член Единой комиссии |  | Яхонтова Н.Ю. |
| Член Единой комиссии |  | Еркина Е.В. |
| Член Единой комиссии |  | Тыжневая А.В. |
| Член Единой комиссии |  | Горлова С.А. |

Скриншот информации с электронной площадки

