**РАЗЪЯСНЕНИЯ**

**положений документации о проведении запроса предложений**

**на выполнение работ по испытаниям и замерам параметров электрооборудования электроустановки и составление однолинейных схем**

**извещение № ЗП-УЭ-Л/04-02-18**

**(извещение в единой информационной системе № 31806115273)**

г. Москва «13» февраля 2018 г.

Организатор закупки настоящим дает разъяснения на поступивший запрос от претендента на участие в запросе предложений:

Вопрос:

«Добрый день.

Изучив конкурсную документацию по закупке №31806115273

Представленную: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806115273>.

**п.11. Требования, предъявляемые к предложению:**

п.п. 11) копии удостоверений штатных работников о прохождении обучения по программе по пожарно-техническому минимуму.

Согласно:  ПРИКАЗа от 12 декабря 2007 г. N 645 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ"

п.36. Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;

руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

п.39. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях;

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;

работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

п.40. Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

**Командированный персонал электротехнической лаборатории относиться к вышеуказанным сотрудникам? Вы можете обосновать требование этого пункта, тем более это один из критериев оценки квалификации!**»

Ответ:

*Согласно п. 6.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП»: «В зависимости от способа определения поставщика и специфики закупаемых Товаров Организатор вправе в документации о закупке установить дополнительные требования к участникам закупки. При установлении дополнительных требований Организатор может определить конкретные единицы их измерения.*

*Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются в документации о закупке».*

*Документацией предусмотрено требование предоставления копий удостоверений прохождения обучения по программе по пожарно-техническому минимуму работников числящихся в штате организации (руководители, заместители и т.д.).*

*Удостоверения о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума подтверждает наличие в организации системы противопожарной подготовки работников организации.*

Вопрос:

«п.п.13) выписку из журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. На каком основании вы запрашиваете выписку из журнала, если в п.9) копии удостоверений штатных работников о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В, с подтверждающей записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» (группа по электробезопасности не ниже IV группы).

**Если есть копия документа, для чего тогда выписка?**

Просто дело в том, что сотрудники электролаборатории проходят проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в территориальной комиссии Ростехнадзора, соовественно журнал учета ведется и храниться в Территориальной комиссии Ростехнадзора!

**У Вашей организации есть основания не доверять подлинности удостоверений, выданных комиссией Ростехнадзора?**

Ответ:

*Ввиду сложившейся практики, для подтверждения проверки знаний норм и правил работы в электроустановках, в том числе запрашивается выписка или ксерокопия страниц из журнала учета проверки знаний правил работы в электроустановках, согласно пункту 2.5. раздела II «Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках» Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н, на сотрудников участника, планируемых для выполнения данной работы.».*

*Соответствующие изменения будут внесены в документацию о проведении запроса предложений в установленном порядке.*

Вопрос:

«**Прошу обосновать требования по п.п.13!**

п.п.15) копию аттестата компетентности на проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов напряжением до 1 кВ.

Какой аттестат компетентности? Для производства каких работ?»

Ответ:

*Требование к Подрядчику о наличие Аттестата компетентности на проведение испытаний и измерений параметров энергоустановок и сооружений, их частей и элементов напряжения до 1 кВ для данного вида работ было включено ошибочно.*

*Соответствующие изменения будут внесены в документацию о проведении запроса предложений в установленном порядке.*

Вопрос:

«Все виды испытаний и измерений заявленные в п.

3. Объем работ:

3.1.Проведение визуального осмотра, с составлением протокола;

3.2.Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки, с составлением протокола;

3.3.Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей с составлением протокола;

3.4.Проверка согласования цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников, с составлением протокола;

3.5.Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000 В. в количестве 1100 шт.;

3.6.Испытание устройств защитного отключения (при их наличии);

3.7.Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств с составлением протокола.

3.8.Составление однолинейных схем, утверждение их у Заказчика и размещение в ЭУ;

3.9.Составление ведомости дефектов на основании испытаний, измерений, внешнего осмотра и проверки.

Все вышеперечисленные работы проводятся на основании действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного Территориальным Управлением Ростехнадзора.

Опять же, объем работ подразумевает количество испытаний (точек, линий, электроприемников, количеством электрощитов для составления схем)

По Вашему техническому заданию, можно сдать пустые протоколы, ведь требуется только их наличие, только регламентируется проверка 1100 автоматических выключателей!»

Ответ:

*В Техническом задании (приложение №1 к проекту Договора) в п. 3.1 прописано: «Проведение визуального осмотра, с составлением протокола», все дальнейшие действия по выполнению работ по Договору исполняются последовательно, то есть для выполнения п. 3.2. Технического задания, Подрядчик использует информацию, полученную при выполнении п.3.1. Технического задания и так далее.*

*В пункте 1 и 2 Технического задания (приложение №1 к проекту Договора) заложена информация, что испытаниям и измерениям параметров электрооборудования электроустановки с составлением однолинейных схем подвергается действующая электроустановка, находящаяся на объекте «Лианозово», представляющим собой комплекс зданий состоящий:*

*- строение №1 семиэтажное складское отапливаемое здание общей площадью 26 851,40 м2.;*

*- строение № 2 одноэтажное отапливаемое складское здание общей площадью 2 864,6 м2;*

*- одноэтажные не отапливаемые складские строения: №3 - 1 852,0 м2, №5 - 91,8м2, №10- 2 352,0 м2, №11 – 184,3 м2, №12 – 335,1 м2, №13 – 335,1 м2, №14 – 354,5 м2, №15 – 407,9 м2;*

*- помещение административного назначения общей площадью 3 248,9 м2.*