Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок

в электронной форме на оказание услуг по страхованию недвижимого имущества

№ ЭЗК-ФЭУ/23-04-20

(номер извещения в ЕИС 32009092226)

г. Москва                                                                                             «7» мая 2020 г.

Организатор закупки в ответ на поступивший запрос настоящим дает разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме:

Вопрос:

«Добрый день, просим уточнить:

1. В отношении каких объектов действуют предписания? (заполните таблицу, см. вложение)

2. Установленные на объектах системы противопожарной защиты (АПС и АУПТ ) находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме?

3. В отношении трех объектов прошу подтвердить, что огнезащитные составы сохраняют свои свойства в течение следующих 3-х лет:».

Ответ:

- Приложенная таблица, в отношении каких объектов действуют предписания, заполнена (Приложение на 4 л.).

- Установленные на объектах системы противопожарной защиты (АПС и АУПТ) находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме, заключены договоры на техническое обслуживание.

- Обработка конструкций огнеупорным составом на объекте «Конаково» осуществлялась при вводе строений в эксплуатацию в период 2007-2014 г.