**РАЗЪЯСНЕНИЯ**

**положений документации о проведении запроса предложений**

**на выполнение работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования электроустановки и составление однолинейных схем**

**(извещение в единой информационной системе №** [**31806182585**](http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31806182585)**)**

г. Москва «02» марта 2018 г.

Организатор закупки настоящим дает разъяснения на поступивший запрос от претендента на участие в запросе предложений:

Вопрос:

Просим предоставить разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений (далее Документации) на выполнение работ по испытаниям и измерениям параметров электрооборудования электроустановки и составление однолинейных схем (Извещение № ЗП-УЭ-М/05-02-18 от 27.02.2018г), а именно:

Наименование предмета запроса предложений логически предполагает наличие в составе работ по договору соответствующего вида работ – составление однолинейных схем. При этом раздел 3 «Объем работ» и раздел и раздел 7 «Представляемая документация по итогам выполнения работ» входящего в состав Документации Технического задания не содержат информации, требующей от Исполнителя составления однолинейных схем электроснабжения и передачи их Заказчику в составе документации по итогам работ.

Просим пояснить требуется ли от Исполнителя составление однолинейных схем, если да, то в каком количестве?

Ответ:

Составление однолинейных схем не требуется.