|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Председатель Единой комиссии ФГУП «ППП» по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Э.А. БОГДАНОВ** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор**  **ФГУП «ППП»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. ЯВОРСКИЙ** |

**Документация о проведении запроса предложений**

**на выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта «Лианозово»**

**г. Москва**

**1. Заказчик:** федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»)

Почтовый адрес и адрес местонахождения Заказчика: 125047, г. Москва,   
ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16

Контактный тел: (499) 250-39-36

Адрес электронной почты: torgi@pppudp.ru

**2. Организатор**: Единая комиссия ФГУП «ППП» по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП».

Контактный тел.: (499) 791-26-54

адрес электронной почты: torgi@pppudp.ru

**3. Предмет договора:** выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта «Лианозово».

Код ОКВЭД 2: 84.25.1 - Деятельность по обеспечению пожарной безопасности.

Код ОКПД 2: 84.25.11.120 - Услуги по обеспечению пожарной безопасности.

Объём выполняемых работ: указан в техническом задании.

**4. Место, условия и сроки выполнения работ, сроки предоставления гарантий на выполненные работы:**

4.1. Место выполнения работ: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116.

4.2. Сроки выполнения работ: ежемесячно в течение 1 (одного) года, с момента заключения договора.

4.3. Условия выполнения работ: указаны в техническом задании и в проекте договора.

4.4. Сроки предоставления гарантий на выполненные работы и применяемые материалы: Подрядчик гарантирует надлежащее качество работ, включая качество ресурсов, использованных в ходе выполнения работ, в соответствии с требованиями, предусмотренными техническим заданием и проектом договором.

**5. Начальная (максимальная) цена договора:** 3 609 995 (Три миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 09 копеек, включая НДС.

**6. Порядок формирования цены договора:** Стоимость выполняемых работ включает в себя стоимость выполняемых работ, все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по Договору, все налоги и пошлины, и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**7. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений:** установлено.

Размер обеспечения – 5% от начальной (максимальной) цены договора, в сумме – 180 499 (Сто восемьдесят тысяч четыреста девяносто девять) руб. 75 коп., НДС не облагается.

Предоставляется путем перечисления денежных средств или предоставления независимой (банковской) гарантии.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений.

Получатель платежа:

ФГУП «ППП»

ИНН 7710142570, КПП 771001001

ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА: БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225, р/с 40502810838040100038.

7.1. Обязательства участника, связанные с подачей заявки на участие в запросе предложений, включают:

7.1.1. обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений, и заявки на участие в запросе предложений, а также обязательство до заключения договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена условиями документации о проведении запроса предложений;

7.1.2. обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе предложений в течение 2 (двух) месяцев после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

7.2. В случае если участником в составе заявки на участие в запросе предложений представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, и до даты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений денежные средства не поступили на расчетный счет, указанный Организатором в документации о проведении запросе предложений, такой участник признается не представившим обеспечение заявки на участие в запросе предложений.

7.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случаях невыполнения участником обязательств, предусмотренных подпунктом 7.1. настоящей документации.

7.4. В случае предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в форме независимой (банковской) гарантии, такое обеспечение должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе ст. 368 – 379 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

7.5. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений возвращается:

7.5.1. участникам, претендентам, внесшим обеспечение заявок на участие в запросе предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения запроса предложений;

7.5.2. участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений, полученную после окончания приема заявок на участие в запросе предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такой заявки;

7.5.3. участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений и отозвавшему такую заявку до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений;

7.5.4. участнику, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, который и заявка которого соответствуют всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с таким участником;

7.5.5. участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений и не допущенному к участию в запросе предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола проведения запроса предложений;

7.5.6. единственному участнику запроса предложений, признанному участником запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с таким участником;

7.5.7. участнику, который участвовал в запросе предложений, но не стал победителем запроса предложений, за исключением участника, в заявке на участие в запросе предложений которого предложены вторые по выгодности для Заказчика условия исполнения договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола проведения запроса предложений;

7.5.8. участнику, в заявке на участие в запросе предложений которого предложены вторые по выгодности для Заказчика условия исполнения договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора с победителем запроса предложений или с таким участником запроса предложений;

7.5.9. победителю запроса предложений – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения с ним договора.

**8. Обеспечение Договора:** установлено.

Размер обеспечения – 15 % от начальной (максимальной) цены договора, в сумме – 541 499 (Пятьсот сорок одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей 26 копеек, НДС не облагается.

Предоставляется путем перечисления денежных средств или предоставления независимой (банковской) гарантии.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения Договора.

Получатель платежа:

ФГУП «ППП»

ИНН 7710142570, КПП 771001001

ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА: БИК 044525225,

к/с 30101810400000000225, р/с 40502810838040100038.

В случае если в качестве формы обеспечения исполнения договора выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения договора возвращается Подрядчику не ранее 30 (Тридцати) календарных дней после исполнения (прекращения) обязательств по договору. Денежные средства возвращаются Заказчиком на основании письменного требования Подрядчика на банковский счет, указанный в договоре.

В случае предоставления обеспечения договора на участие в запросе предложений в форме независимой (банковской) гарантии, такое обеспечение должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, в том числе ст. 368 – 379 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Срок действия независимой (банковской) гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

**9. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ**:

9.1. Расчет - безналичный расчет.

9.2. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях за счет собственных средств Заказчика.

9.3. Расчет за выполненные работы Заказчик осуществляет ежемесячно на основании счета Подрядчика, акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета-фактуры в течение 15–и (пятнадцати) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) Сторонами.

**10. Требования к участникам закупки:**

10.1. Обязательные требования:

10.1.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:

- наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Лицензия МЧС в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1225 от 30 декабря 2011 г., должна содержать пункты:

а) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

б) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

в) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

г) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п. 24.5, 24.9, 24.29 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;

10.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

10.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;

10.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

10.1.5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года   
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", сведений об участниках закупки.

10.2. Дополнительные требования:

10.2.1. отсутствие решения суда или иного уполномоченного органа о наложении ареста на имущество участника закупки, на день подачи заявки на участие в процедуре закупки;

10.2.2. участник закупки не должен являться офшорной компанией;

10.2.3. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

10.2.4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

10.2.5. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10.2.6. наличие опыта успешного выполнения работ, аналогичных предмету договора (выполнение работ по обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем водяного и порошкового пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара), за последние 3 года в количестве не менее 1 (одного) договора на сумму не менее 30% начальной (максимальной) цены договора каждый договор (для принятия решения Единой комиссией о допуске участника к участию в запросе предложений достаточно наличие в составе заявки 1 (одного) такого договора);

10.2.7. наличие в организации участника штатных работников, имеющих удостоверения о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве оперативно-ремонтного персонала (группа по электробезопасности не ниже 3 группы) в количестве не менее 1 (одного) работника;

10.2.8. наличие в штате организации не менее 1 (одного) работника, имеющего удостоверение о прохождении обучения (курсов повышения квалификации/аттестации) по выполнению работ по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей, выданное не ранее чем за 3 (три) года до дня публикации извещения о проведении запроса предложений;

10.2.9. рекомендуется выезд технического специалиста на объект «Лианозово» в период подготовки заявки для уточнения порядка, условий проведения и объема предстоящих работ.

Контактное лицо: Рудник Дмитрий Анатольевич, Инженер по эксплуатации здания объекта "Лианозово", тел. 495-483-26-93.

Выезд осуществляется не позднее чем за 1 (одни) сутки до даты окончания подачи заявок на участие в закупке.

10.2.10. приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

**11.Требования, предъявляемые к предложению:**

11.1. Для участия в проведении запроса предложений участник закупки должен подготовить предложение, оформленное в полном соответствии с требованиями настоящей документации о проведении запроса предложений.

11.2. Предложение должно включать в себя следующие документы и сведения:

1) заявка на участие в запросе предложений (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса предложений форме (Форма №1) с приложением сметного расчета (в случае расхождения предлагаемой цены в заявке и в сметном расчете, рассматриваться будет цена, указанная в сметном расчете). Цена договора, указанная в заявке на участие в запросе предложений, должна содержать информацию о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на уплату НДС, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

2) техническое предложение участника, сведения о методике выполнения работ, функциональных характеристиках, потребительских свойствах, и качественных характеристиках применяемых материалов и оборудования, выполняемых работ, детализированное описание технологии выполнения работ (Форма №2);

3) анкета участника закупки (оригинал) по установленной в настоящей документации о проведении запроса предложений форме (Форма №3);

4) предлагаемые условия выполнения договора (время прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае:

- возникновения аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полная или частичная потеря работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий);

- неустойчивой работы систем, периодических ложных срабатываний.).

Условия выполнения договора указываются в составе заявки на участие в запросе предложений, подготовленной по форме №1;

5) письменное согласие на обработку персональных данных по форме № 4[[1]](#footnote-1)\*.

6) учредительные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки предъявленным требованиям:

6.1.) Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых в учредительные документы).

6.2.) Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений (выписка, полученная из ФНС России в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и распечатанная на бумажном носителе, не будет соответствовать установленному требованию).

6.3.) Копия уведомления из налогового органа (при работе по упрощенной системе налогообложения).

6.4.) Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего предложение.

7) Сведения об опыте успешного выполнения (без применения штрафных санкций, неустоек, пеней) участником договоров (не менее одного), аналогичного предмету запроса предложений,на объектах г. Москвы и Московской области, за последние 3 года на сумму не менее 30% начальной (максимальной) цены договора каждый договор, по форме № 5 (оригинал) с обязательным указанием контактной информации заказчика и приложением подтверждающих документов (копии договоров, актов приемки выполненных работ по формам №№ КС-2, КС-3).

8) В случае, если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП), документы, подтверждающие его принадлежность к СМиСП:

- Сведения из Единого реестра СМиСП, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или Декларация о соответствии СМиСП (оригинал) по форме № 6 настоящей документации о проведении запроса предложений в случае отсутствия сведений об участнике запроса предложений, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре СМиСП.

9) Копия документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в запросе предложений (платежное поручение или банковская гарантия).

10) Копии документов, подтверждающих квалификацию персонала на право выполнения монтажных и наладочных работ, работ по проведению технического обслуживания систем противопожарной защиты:

- удостоверения о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве оперативно-ремонтного персонала (группа по электробезопасности не ниже 3 группы);

- удостоверения о прохождении обучения (курсов повышения квалификации/аттестации) по выполнению работ по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей, выданные не ранее чем за 3 (три) года до дня до дня публикации извещения о проведении закупки;

11) Копия действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на:

а) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

б) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

в) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

г) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

12) Копия действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п. 24.5, 24.9, 24.29 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624.

Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью Участника и подписью руководителя Участника.

11.3.Участник закупки вправе подать только одно предложение.

11.4. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная по форме № 1 настоящей документации о проведении запроса предложений, с приложением документов и сведений, перечисленных в п. 11.2. настоящей документации о проведении запроса предложений, подается в письменной форме в запечатанном конверте, на котором должны быть указаны:

1) Номер извещения о проведении запроса предложений и наименование предмета договора;

2) Наименование и адрес Заказчика;

3) Наименование Организатора;

4) Наименование и почтовый адрес участника.

**12. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи предложений:** Даты начала и окончания приема предложений: с «25» декабря 2017 г. до 10-00 час «10» января 2018 г.

Предложения принимаются Организатором в рабочие дни с 9-30 час до 17-00 час (перерыв с 13-00 час до 14-00 час), в день окончания приема заявок «10» января 2018 г. заявки принимаются до 10-00 час, по адресу: 125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16.

Для подачи предложения представителю участника необходимо заблаговременно заказать у Организатора разовый пропуск и иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Контактное лицо: Горлова Светлана Анатольевна, тел. (499) 791-26-54.

**13. Порядок и срок отзыва предложений, порядок внесения изменений в предложения:**

13.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданное предложение в порядке, предусмотренном настоящей документацией о проведении запроса предложений. Изменение и (или) отзыв предложений после истечения установленного срока подачи предложений не допускается.

13.2. Изменение предложения могут быть оформлены в виде изменений отдельных документов (положений) предложения (или в виде полностью нового предложения), подписанных руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленных печатью участника закупки.

13.3. Изменения предложения должны быть подготовлены в письменной форме, запечатаны в отдельный конверт, маркированный в соответствии с требованиями пункта 11.4. настоящей документации о проведении запроса предложений, а также дополнительной надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ».

На конверте указывается номер извещения о проведения запроса предложений, заявка на участие в котором изменяется, наименование предмета договора, наименование и адрес Заказчика, наименование Организатора, а также наименование и почтовый адрес участника закупки.

13.4. Отзыв предложения оформляется отдельным письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скрепленным печатью участника закупки.

При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должны быть указаны номер извещения о проведении запроса предложений, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений при приеме.

**14. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений.**

14.1. Любой претендент вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении положений документации о проведении запроса предложений в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи предложений.

Организатор в течение 3 (трех) дней после даты поступления запроса в письменной форме направляет такие разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе и на сайте Заказчика.

14.2. В любое время до истечения срока представления предложений Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о проведении запроса предложений, в документацию о проведении запроса предложений. Соответствующая информация размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика.

14.3. При необходимости, срок подачи предложений может быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами изменений при подготовке предложений. Указанный срок должен составлять не менее чем 2 (два) рабочих дня.

**15. Место и дата рассмотрения и оценки предложений и подведения итогов запроса предложений:** по адресу Заказчика «11» января 2018 г.

**16. Порядок и критерии оценки и сопоставления предложений.**

16.1. Организатор после получения предложений вправе запрашивать у участников закупки дополнительные сведения касательно поданных ими предложений с целью уточнения деталей и выбора оптимального для нужд Заказчика сочетания ценовых и качественных параметров продукции, условий исполнения договора по предмету запроса предложений. При этом не допускается изменение сути поданного предложения участника.

16.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса предложений в случаях:

1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией о проведении запроса предложений либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах (работах, услугах);

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам запроса предложений, установленным документацией о проведении запроса предложений;

3) несоответствия предложения требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, в том числе:

- цена, предложенная участником запроса предложений, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений;

- заявка и(или) документы, представленные в составе предложения, не заверены подписями уполномоченных лиц и(или) печатью участника запроса предложений.

4) непредставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в случае, если в документации содержалось требование о предоставлении такого обеспечения;

5) подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что ранее поданные заявки не отозваны.

16.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в предложении, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, факта наличия в предусмотренном законодательством Российской Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки, такой участник закупки отстраняется от участия в запросе предложений на любом этапе его проведения.

16.4. В случае если цена договора, предложенная участником закупки, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от начальной цены договора, установленной в извещении и конкурсной документации, Организатор вправе направить требование участнику запроса предложений о необходимости представления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким участником запроса предложений. Запрос о необходимости представления обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной участником запроса предложений, и ответ на такой запрос должны оформляться в письменном виде. При этом указанное обоснование представляется участником в произвольной, но наглядной форме, позволяющей Организатору объективно оценить возможность надлежащего исполнения договора по предложенной таким участником цене (графики, сметы, расчеты, калькуляции и пр., подтвержденные (в случае их наличия) нормативными документами, договорами, соглашениями и т.п.)

16.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты представления участником запроса предложений обоснования возможности исполнения договора по цене договора, предложенной таким участником, запрашиваемого в соответствии с подпунктом 16.4. настоящей документации, Организатор рассматривает такое обоснование и по результатам рассмотрения обоснования, принимает решение о допуске к участию в запросе предложений (об отказе в допуске к участию в запросе предложений) участника запроса предложений, представившего обоснование цены договора.

16.4.2. В случае если участник запроса предложений, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, содержащихся в заявке на участие в запроса предложений, или запрос в соответствии с подпунктом 16.4. настоящей документации, не предоставит соответственно запрашиваемые разъяснения заявки на участие в запросе предложений и (или) обоснования цены договора в порядке и в срок, установленные в запросе, заявка на участие в запросе предложений такого участника подлежит отклонению.

16.5. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений:

16.5.1.Критерии оценки заявок

- цена Договора – 20% (коэффициент значимости 0,2);

- качество технического предложения участника – 40 40% (коэффициент значимости 0,4);

- квалификация участника закупки и его персонала – 20% (коэффициент значимости 0,2);

- сроки (время) прибытия представителя участника на Объект с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае возникновения необходимости – 20%, (коэффициент значимости 0,2).

Общая сумма значимости критериев оценки равняется 100 %.

16.5.2. Порядок оценки заявок:

16.5.2.1. **Порядок оценки по критерию «цена Договора» (значимость критерия – 20%, коэффициент значимости 0,2)**

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "цена Договора" (ЦБi), определяется по формуле:

,

где:

Цi - предложение участника запроса предложений, заявка (предложение) которого оценивается;

Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками запроса предложений;

Для расчета итогового рейтинга по заявке, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена Договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Стоимостной критерий оценки (СКО) по каждому участнику определяется как произведение показателя стоимостного критерия участника ЦБi на значимость критерия оценки (0,2)

СКО**i**= ЦБ**i**×0,2

где i-порядковый номер участника запроса предложений.

В случае подачи предложений участниками, применяющими различные системы налогообложения, Организатор вправе до проведения оценки предложений привести стоимостные показатели всех предложений в сопоставимый вид, т.е. вычесть из цены договора, предложенной участником, применяющим общую систему налогообложения, сумму НДС, и после этого производить оценку предложений по цене, освобожденной от НДС.

Оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по критерию «Цена договора (цена единицы продукции)» производится по предложенной в указанных заявках цене Договора, сниженной на 15 процентов, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной участником в заявке на участие в запросе предложений.

В случае если в заявке отсутствует указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг российскими/иностранными лицами, то это не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, в том числе если стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

16.5.2.2. **Порядок оценки по критерию «Качество технического предложения участника» (значимость критерия – 40%, коэффициент значимости 0,4)**

Оцениваться будет качество технического предложения участника, полнота и соответствие предложения требованиям Технического задания и описание методики выполнения работ, характеристики используемых материалов и оборудования, состав и объем работ, указанные участником в форме № 2 «Техническое предложение участника запроса предложений». Участник также может по собственному желанию приложить дополнительные сведения и материалы по качеству выполнения работ. Данные сведения будут учитываться при оценке заявок.

При отсутствии информации заявка подлежит отклонению.

При предоставлении информации, дублирующей (идентичной) содержащейся в техническом задании и не содержащей собственных предложений, участник получает 0 (ноль) баллов по показателю.

Предложения получают балл, определенный экспертным путем, при сравнении предложений участников по данному показателю:

- представлено описание метода проведения работ с описанием применяемого инструмента, материалов на основании технического задания, подлежащих обслуживанию систем. Предоставлена методика устранения дефектов, неисправностей, которые могут быть обнаружены на системах, подлежащих техническому обслуживанию, методика устранения возникновения аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полной или частичной потере работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий); неустойчивой работы систем, периодически ложных срабатываний систем, подлежащих техническому обслуживанию – до 50 баллов;

- представлено максимально подробное описание метода проведения работ, перечисленных в пункте 2 и 3 технического задания (описание контроля технического состояния систем; проверки соответствия электрических и иных параметров систем требованиям технической документации; описание проведения ликвидации последствий аварийных ситуаций, воздействия на установки производственных систем и иных условий; описание методики выявления и устранения причин ложных срабатываний установок систем; определение предельного технического состояния системы, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования; определение ремонтопригодности и целесообразности ремонта отдельных элементов систем; разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания, предложения по совершенствованию, модернизации систем пожарной безопасности объектов заказчика); предоставлена методика устранения возникновения аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полной или частичной потере работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий); неустойчивой работы систем, периодически ложных срабатываний систем с описанием применяемого при проведении работ инструмента, материалов на основании технического задания; представлено максимально подробное описание методики устранения дефектов (неисправностей), которые могут быть обнаружены на системах, подлежащих техническому обслуживанию; представлен перечень сертифицированного, поверенного оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов, лестниц-стремянок, подъемных механизмов – до 100 баллов.

В случае если несколько предложений участников конкурса выгодны для Заказчика в одинаковой степени, такие заявки по данному подкритерию могут получить одинаковый балл.

Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию и далее умножается на коэффициент значимости критерия 0,4. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

16.5.2.3. **Порядок оценки по критерию «Квалификация участника закупки и его персонала» (значимость критерия – 20%, коэффициент значимости 0,2)**

Для определения рейтинга заявки по критерию оценки «Квалификация участника закупки и его персонала» устанавливается перечень следующих показателей по данному критерию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя критерия оценки** | **Значение показателей** | **Максимальный выставляемый балл** | **Примечание** |
| 1 | **Квалификация участника закупки и его персонала** | | 100 | **Коэффициент значимости критерия оценки – 0,4** |
| 1.1 | Наличие в организации штатных работников с наличием удостоверений о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве оперативно-ремонтного персонала (группа по электробезопасности не ниже 3 группы) | 1 | 0 (является условием допуска) | Максимальное количество баллов выставляется участнику запроса предложений, предложившему 3 и более штатных сотрудников. |
| 2 | 5 |
| 3 и более сотрудников | 15 |
| 1.2 | Наличие в штате организации работников, имеющих действующие удостоверения о прохождении обучения (курсов повышения квалификации/аттестации) по выполнению работ по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей, выданные не ранее чем за 3 (три) года до дня публикации извещения о проведении закупки | 1 | 0 (является условием допуска) | Максимальное количество баллов выставляется участнику запроса предложений, предложившему 3 и более штатных сотрудников |
| 2 | 5 |
| 3 и более | 20 |
| 1.3 | Опыт исполнения договоров на выполнение работ по обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем водяного и порошкового пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара (предоставление копий договоров и актов выполненных работ на сумму не менее 30% от НМЦ и актов выполненных работ за последние 3 (три) года) | 1 | 0 (является условием допуска) | Максимальное количество баллов выставляется участнику запроса предложений, предложившему 5 и более надлежаще исполненных договоров |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 и более договоров | 50 |
| 1.4 | Предоставление отзывов от других предприятий, которым оказывались услуги, выполнялись работы по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации | 1 | 5 | Максимальное количество баллов выставляется участнику запроса предложений, предложившему 3 и более отзывов |
| 2 | 10 |
| 3 и более | 15 |

Сумма величин значимости показателей критерия «Квалификация участника закупки и его персонала» составляет 100 баллов.

При отсутствии информации заявка подлежит отклонению.

В случае если несколько предложений участников запроса предложений выгодны для Заказчика в одинаковой степени, такие заявки по данному подкритерию могут получить одинаковый балл.

Рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию, определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию и далее умножается на коэффициент значимости критерия 0,2. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

16.5.2.4**.** **Порядок оценки по критерию «Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае возникновении необходимости»**

**Значимость критерия – 20% (коэффициент значимости подкритерия – 0,2).**

Порядок оценки по критерию «Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае возникновении необходимости»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ показателя** | **Наименование показателя критерия оценки** | **Максимальный выставляемый балл** |
|  | Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае возникновении необходимости | 100 |
| Показатель 1 | Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полная или частичная потеря работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий) (не более 4-х часов)» | 50  Значимость показателя – 50% |
| Показатель 2 | Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае неустойчивой работы систем, периодических ложных срабатываний (не более 6-ти часов)» | 50  Значимость показателя – 50% |

Рейтинг заявки по критерию оценки представляет собой сумму оценки в баллах, получаемую по результатам оценки по показателям критерия. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Лучшим условием исполнения договора по критерию оценки является наименьшее значение каждого показателя.

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (НЦБi), определяется по формуле:

НЦБi = КЗп x ((50 x (К1min / К1i) + (50 x (К2min / К2i)),

где:

КЗп - коэффициент значимости критерия.

К1min - минимальное предложение из предложений по показателю 1, сделанных участниками закупки (1 ≤ Кmin ≤ 4);

К1i - предложение участника закупки по показателю 1, заявка (предложение) которого оценивается (1 ≤ Кi ≤ 4).

В случае, если участником будет предложено время прибытия на Объект менее 1 часа, оценка по данному критерию будет производиться из расчета 1 час.

К2min - минимальное предложение из предложений по показателю 2, сделанных участниками закупки (1 ≤ Кmin ≤ 6);

К2i - предложение участника закупки по показателю 2, заявка (предложение) которого оценивается (1 ≤ Кi ≤ 6).

В случае, если участником будет предложено время прибытия на Объект менее 1 часа, оценка по данному подкритерию будет производиться из расчета 1 час.

В случае если несколько предложений участников запроса предложений выгодны для Заказчика в одинаковой степени, такие заявки по данному подкритерию могут получить одинаковый балл.

16.5.3. По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявки Организатор присуждает каждой заявке порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора.

В случае если несколько заявок получили по результатам оценки одинаковый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия.

Заявке, в которой содержится лучшие условия исполнения договора, и которая набрала наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

16.6. Победителем запроса предложений признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в закупке которого по результатам оценки заявок на участие в закупке присвоен первый номер.

16.7. При представлении несколькими участниками аналогичных предложений победителем запроса предложений признается участник, предложение которого поступило ранее предложений других участников запроса предложений.

**17. Срок подписания договора победителем запроса предложений (иным участником запроса предложений, с которым заключается договор):** Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе протокола проведения запроса предложений, участник должен представить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора и обеспечение Договора.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе протокола проведения запроса предложений Заказчик передает либо направляет по электронной почте победителю запроса предложений (иному участнику запроса предложений, с которым заключается договор) договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений (иным участником запроса предложений, с которым заключается договор) в его заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый в составе документации о проведении запроса предложений.

Срок подписания договора обеими сторонами должен составлять не менее 10 (десяти) и не более 20 (двадцати) календарных дней со дня опубликования в ЕИС протокола проведения запроса предложений.

Договор заключается в письменной форме на бумажном носителе.

17.1. Участник закупки, признанный победителем в проведении запроса предложений (иной участник запроса предложений, с которым заключается договор), не вправе отказаться от заключения Договора.

17.2. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный настоящей документацией о проведении запроса предложений, подписанного договора и/или обеспечения исполнения договора (если такое требование установлено документацией о проведении запроса предложений), такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.

17.3. В случае уклонения или отказа победителя в проведении запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, чье предложение содержит лучшие после победителя условия исполнения договора, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации о проведении запроса предложений, по цене и на условиях договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений (с учетом требований подпункта 16.5.2.1. настоящей документации о проведении запроса предложений).

**18. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подписания договора по результатам проведения запроса предложений.**

**19. Последствия признания процедуры запроса предложений несостоявшейся.**

19.1. В случае если по окончании срока подачи предложений, установленного извещением о проведении запроса предложений, получено только одно предложение или не получено ни одного предложения, запрос предложений признается несостоявшимся.

19.2. В случае если по окончании срока подачи предложений, установленного извещением о проведении запроса предложений, не получено ни одного предложения, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе объявить повторно запрос предложений или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 5 подпункта 5.7.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП».

19.3. Если по окончании срока подачи предложений, установленного извещением о проведении запроса предложений, получено только одно предложение, Организатор осуществляет вскрытие конверта с таким предложением и рассматривает его в порядке, установленном настоящей документацией о проведении запроса предложений.

Если рассматриваемое предложение и подавший его участник запроса предложений соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным настоящей документацией о проведении запроса предложений, Заказчик заключит договор с участником запроса предложений, подавшим такое предложение, на условиях и по цене договора, предложенных таким участником, и в соответствии с требованиями пункта 17 настоящей документации о запросе предложений.

19.4. Если единственное поданное предложение и подавший его участник не соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе объявить повторно запрос предложений или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 5 подпункта 5.7.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП».

19.5. Если по результатам рассмотрения предложений Организатором принято решение о несоответствии всех участников запроса предложений требованиям, предъявляемым к участникам запроса предложений, и (или) о несоответствии всех предложений установленным документацией о проведении запроса предложений требованиям, либо о соответствии только одного участника запроса предложений и поданного им предложения установленным требованиям, запрос предложений признается несостоявшимся.

19.6. Если по результатам рассмотрения предложений Организатором принято решение о несоответствии всех участников запроса предложений и(или) поданных ими предложений требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений требованиям, Организатор по согласованию с Заказчиком вправе объявить повторно запрос предложений или заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 5 подпункта 5.7.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «ППП».

19.7. Если только один участник запроса предложений и поданное им предложение будут признаны соответствующими требованиям документации о проведении запроса предложений, Заказчик заключит договор с таким участником запроса предложений на условиях и по цене договора, представленных в заявке на участие в запросе предложений такого участника и в соответствии с требованиями пункта 17 настоящей документации по проведению запроса предложений.

**Форма №1**

*!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**№ ЗП-УЭ-Л/26-12-17**

Изучив документацию о проведении запроса предложений и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения запроса предложений, мы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование и почтовый адрес участника закупки)*

согласны выполнить работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта «Лианозово» в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении запроса предложений, по цене:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(сумма в рублях цифрами и прописью, с выделением НДС)*

Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае возникновении аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полная или частичная потеря работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часов.

Срок прибытия на Объект представителя с момента получения сообщения/заявки от Заказчика в случае неустойчивой работы систем, периодических ложных срабатываний: \_\_\_\_\_ часов.

Настоящим декларируем, что работы будут выполнены *(российскими/иностранными лицами):*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(нужное указать)*

Мы согласны с тем, что если нами не указаны страна происхождения товара, сведения о выполнении работ, оказании услуг российскими / иностранным лицами, наша заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.

Настоящим декларируем, что в отношении \_\_\_\_\_ *(наименование участника запроса предложений)* не проводится процедура ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;   деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не является офшорной   
*(наименование Участника закупки)*

компанией.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Участника закупки)*

- юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ участника   
 *(наименование Участника закупки)*

закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/7cb5d9b7f75fd72853e0610988cc9f6fdd08802e/#dst101897), [290](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054), [291](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072), [291.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a74ca4364cb5aa0d95db2b7636907af350ab52c8/#dst2086) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Отсутствие между \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и Заказчиком  
 *(наименование Участника закупки)*

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Сообщаем, что сведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 *(наименование Участника закупки)*

отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в иных действующих реестрах недобросовестных поставщиков.

Настоящим гарантируем достоверность представленной в нашем предложении информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса предложений, мы берем на себя обязательство подписать договор с Заказчиком по форме, представленной в документации о проведении запроса предложений, по цене и на условиях, предложенных нами в настоящей заявке и представить обеспечение Договора не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе протокола проведения запроса предложений.

В случае если представленной нами заявке будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса предложений будет признан уклонившимся или откажется от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, представленной в документации о проведении запроса предложений, по цене и на условиях, предложенных нами в настоящей заявке, и представить обеспечение Договора не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе соответствующего протокола.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, представленной в документации о проведении запроса предложений, по цене и на условиях, предложенных нами в настоящей заявке, и представить обеспечение Договора не позднее 5 рабочих дней после дня размещения в единой информационной системе протокола проведения запроса предложений.

Данная заявка представлена с пониманием того, что:

- Организатор оставляет за собой право отклонить или принять настоящее предложение, отклонить все предложения;

- Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса предложений в любое время до подписания договора по результатам проведения запроса предложений.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором и/или Заказчиком нами уполномочен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_; Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Адрес эл. почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Все сведения о запросе предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица,*

*подписавшего заявку) подписавшего заявку)*

М.П.

***Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом участника закупки и скреплена печатью участника закупки (при наличии).***

Приложение №1

к заявке на участие в запросе предложений

|  |  |
| --- | --- |
| **СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** | |
|  | на выполнение работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта «Лианозово» |

Итого: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек

Цена указана с учетом уплаты налогов и сборов, страхования, других обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением Договора, и является конечной.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица,*

*подписавшего заявку) подписавшего заявку)*

**М.П*.***

**Форма №2**

**Техническое предложение участника запроса предложений**

техническое предложение участника, сведения о методике выполнения работ, функциональных характеристиках, потребительских свойствах, и качественных характеристиках применяемых материалов и оборудования при выполнении работ, детализированное описание технологии выполнения работ

(указываются в соответствии с требованиями технического задания):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Детальное описание методики выполнения работ, используемых материалов и оборудования (наименование, марка (модель) и страна происхождения), состав и объем работ | Кол-во | Стоим-ть ед. изм., руб. | Стоим-ть, руб. |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | | |  |
| в том числе НДС 18%: | | | |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица,*

*подписавшего заявку) подписавшего заявку)*

М.П.

***Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки (при наличии).***

**Форма №3**

*!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!*

**Анкета Участника закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное и сокращенное наименования организации** |  |
| **ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД 2 Участника** |  |
| **2. Юридический адрес Участника** |  |
| **3. Адрес фактического местонахождения Участника** |  |
| **4. Должность руководителя, либо доверенного лица, заключающего договор от имени организации, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты** |  |
| **5. Главный бухгалтер, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты** |  |
| **6. Должность лица, представляющего интересы организации, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной почты** |  |
| **7. Банковские реквизиты Участника** |  |
| **8. Система налогообложения (общая/упрощенная)[[2]](#footnote-2)\*** |  |
| **9. Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет)** |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица,*

*подписавшего заявку) подписавшего заявку)*

М.П.

***Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки (при наличии).***

**Форма №4**

**Согласие субъекта персональных данных**

**на обработку своих персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
*(ФИО полностью)*

Дата рождения: (число) \_\_\_\_\_\_\_ (месяц) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (год) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
кем выдан: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место (адрес) регистрации:

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Область: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Район: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Город:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Населенный пункт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Улица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Дом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корпус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гражданство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Резидент: \_\_\_\_\_\_\_\_ Нерезидент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Страховое пенсионное свидетельство: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим даю свое согласие на обработку ФГУП "ППП" (ИНН 7710142570, КПП 771001001, адрес: 125047 г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".

Целью обработки моих персональных данных и сведений, указанных в настоящем письменном согласии, является участие в закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*указать номер извещения и предмет закупки*).

Настоящим подтверждаю согласие на обработку ФГУП "ППП" своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон.

В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений.

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в письменном согласии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (расшифровка подписи)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата)*

**Форма №5**

*!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!*

**Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету запроса предложений, за 2015-2017гг.[[3]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты документа, подтверждающего данный опыт  (дата, номер договора/контракта, акта) | Предмет договора | Сумма договора,  в рублях (в т.ч. НДС)[[4]](#footnote-4) | Год заключения/ завершения договора | Наименование заказчика,  адрес и контактный телефон/факс заказчика,  контактное лицо |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Копии договоров (контрактов) и актов выполненных работ прилагаются на \_\_\_л.

**Руководитель участника (уполномоченный представитель)**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(должность лица, (подпись) (Ф.И.О. лица,*

*подписавшего заявку) подписавшего заявку)*

М.П.

***Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.***

**Форма №6**

*!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!*

**ДЕКЛАРАЦИЯ[[5]](#footnote-5)\*\***  
**о соответствии участника закупки**

**критериям отнесения к субъектам малого**

**и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается наименование участника закупки)*

в соответствии со [статьей 4](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F4E87861885068D546BF38CD73972589854C60F05E27A494A1jEJ) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)*

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)*

3. ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и

среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности [<1>](#P351):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| 1 [<2>](#P352) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью [<3>](#P353), процентов | не более 49 | | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) | | |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) | | |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17A63845E68D546BF38CD73A9j7J) "Об инновационном центре "Сколково" | да (нет) | | |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17A648F5068D546BF38CD73A9j7J) "О науке и государственной научно-технической политике" | да (нет) | | |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| до 15 - микропредприятие |  |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который  определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей  (за предшествующий календарный год) |
| 120 в год - микропредприятие |  |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов [ОКВЭД2](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17C66895C68D546BF38CD73A9j7J) и [ОКПД2](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17C65895F68D546BF38CD73A9j7J) | подлежит заполнению | | |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов [ОКВЭД2](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17C66895C68D546BF38CD73A9j7J) и [ОКПД2](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17C65895F68D546BF38CD73A9j7J) | подлежит заполнению | | |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) | | |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E07B60895868D546BF38CD73A9j7J) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17A628B5068D546BF38CD73A9j7J) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) | | |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "[О закупках товаров](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E17A628B5068D546BF38CD73A9j7J), работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "[О контрактной системе](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F7E07B60895868D546BF38CD73A9j7J) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) | | |

(подпись)

М.П.

***Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью Участника закупки.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)*

--------------------------------

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в [пунктах 7](#P299) и [8](#P306) настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

<2>[Пункты 1](#P279) - [11](#P321) настоящего документа являются обязательными для заполнения.

<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в [подпунктах "в"](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F4E87861885068D546BF38CD73972589854C60F05E27A797A1j1J) - ["д" пункта 1 части 1.1 статьи 4](consultantplus://offline/ref=FCCA0708CAC9C6F386ADDCD4E61FEE44F4E87861885068D546BF38CD73972589854C60F05E27A797A1jFJ) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по техническому обслуживанию**

**систем противопожарной защиты**

**объекта «ЛИАНОЗОВО»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Основанием для разработки настоящего технического задания является:

- Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- Федеральный Закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП-5.13.130.2009- АПС и АПТ «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- РД 009-02-96, Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт;

- РД 009-01-96, Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

- Внутренние локальные документы ФГУП «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации».

**1.2.** Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации»

Почтовый адрес Заказчика: 125047, г. Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, д.16, тел/факс: (499) 250-39-36.

**1.3.** Предмет Договора: Ежемесячное техническое обслуживание систем противопожарной защиты.

# 1.3.1. Код ОКВЭД2: 84.25.1 – Деятельность по обеспечению пожарной безопасности;

# 1.3.2. Код ОКДП2: 84.25.11.120 – Услуги, по обеспечению пожарной безопасности

**1.4.** Сроки выполнения работ: ежемесячно в течение одного года, с момента заключения договора.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

**2.1.** Основной целью работ является техническое обслуживание (далее – ТО) системы противопожарной защиты (далее - Система) объекта «Лианозово» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116, для обеспечения ее нормальной работоспособности в составе:

- в строении № 1 (АПС; СОУЭ; автоматическая система водяного пожаротушения)

- в строении № 2 (АПС);

- в строениях № 3, 4, 11, 12, 13, 14 (АПС);

- в строении № 10 – (АПС, автоматическая система порошкового пожаротушения).

**2.2.** Основные задачи, технический регламент обслуживания Систем:

- контроль технического состояния Систем;

- проверка соответствия электрических и иных параметров Систем требованиям технической документации;

- ликвидация последствий аварийных ситуаций, воздействия на установки производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний установок Систем;

- определение предельного технического состояния Системы, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

- определение ремонтопригодности и целесообразности ремонта отдельных элементов Систем;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО, подготовка предложений по совершенствованию, модернизации Систем пожарной безопасности объектов ФГУП «ППП».

3. СОСТАВ РАБОТЫ

**3.1.** Требуется ежемесячно выполнять следующие виды работ:

- технический осмотр Систем, включающий в себя внешний осмотр составных частей Систем (приемно-контрольных приборов, усилителей, коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломбировки, с проведением (при необходимости) последующего текущего ремонта;

- техническое обслуживание Систем, включающей в себя проверку работоспособности оконечных устройств, проверку исправности световой индикации, положения переключателей;

- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно;

- проверка работоспособности составных частей Систем;

- проверка работоспособности Систем в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

- проведение инструктажа персонала Заказчика отвечающего за эксплуатацию Систем, пожарную безопасность, пропускной и внутри объектовый режим по порядку и правилам эксплуатации Систем в различных режимах их работы, а так же практических тренировок по порядку работы с Системами.

- проведение профилактических работ (Снятие извещателей и их продувка в соответствие с паспортом производителя. Очистка по мере необходимости в случае засорения извещателей. Установка новых или переустановка отремонтированных в случае поломки извещателей. В случае нарушения Подрядчиком электропроводки при проведении ТО ее восстановление за счёт средств и сил Подрядчика).

- проверка Систем (полная или частичная) совместно с представителями надзорных органов МЧС.

**3.2.** Точный объем предстоящих работ учитывает участник закупки в период преддоговорного выезда на объект обслуживания.

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

**4.1.** Работы выполняются в соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд.1 гл.1 ст.5, гл.14. ст.45,ст.48,49, ст.51.п.З,4,ст.54 п.1, 2. ст. 61,82-85, ст.111-117.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», ГОСТ 4.188-85 СПКП. «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Номенклатура показателей», ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. «Основные положения», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. Межгосударственный стандарт (код IP)», ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»,СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», РД 78.145-93 «Руководящие документы. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ», РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» 5,6,7-е издание, «Справочник инженерно-технических работников и электромонтёров технических средств охранно-пожарной сигнализации» и требованиями технической документации производителей оборудования, установленного на Объекте «Лианозово». Работы по техническому обслуживанию систем выполняются в полном соответствии с регламентом технического обслуживания согласованным с Заказчиком. Регламент технического обслуживания должен учитывать все рекомендации производителей оборудования, установленного на объекте и отвечать требованиям государственных нормативных документов (СНиП, РД, ГОСТ и т.д.)

**4.2.** Основные требования к Подрядчику:

**-** отсутствие информация обучастнике закупкив реестре недобросовестных поставщиков, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки- юридического лица.

- не проведение ликвидации участника закупки- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

**4.3.** Дополнительные требования к Подрядчику:

- наличие действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Лицензия МЧС в соответствии с Постановлением Правительства № 1225 от 30 декабря 2011 года, должна содержать пункты:

а) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

б) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

в) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

г) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- наличие действующего Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.п. 24.5, 24.9, 24.29 по Перечню видов работ), выданное саморегулируемой организацией в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;

- наличие подтверждённого опыта работ по обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем водяного и порошкового пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара за последние 3 (три) года, при этом стоимость выполнения работ должна составлять не менее 30% от начальной максимальной цены договора.

**4.4.** Рекомендуется выезд технического специалиста на объект «Лианозово» в период подготовки заявки, для уточнения порядка, условий проведения и объема предстоящих работ. Выезд осуществляется не позднее чем за 1 (одни) сутки до даты окончания подачи заявок. Контактное лицо: Рудник Дмитрий Анатольевич, тел.: 8 (495) 483 26 93.

**4.5.** Подрядчик, выполняющий работы по ТО обязан выполнять работы силами штатных работников имеющих соответствующую виду деятельности квалификацию с использованием сертифицированного, исправного и поверенного оборудования, инструментов, контрольно-измерительных приборов, лестниц-стремянок, подъёмных механизмов.

Количество единовременно задействованных в ТО специалистов Подрядчика должно соответствовать требованиям нормативных документов по охране труда для каждого из видов выполняемых работ.

**4.6.** Представители Подрядчика задействованные для работ по ТО обязаны:

- иметь допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В в качестве оперативно-ремонтного персонала (группа по электробезопасности не ниже III –й)

- не ранее чем за три года до дня публикации извещения о проведении конкурентных процедур на право заключения договора на ТО пройти обучение (повысить квалификацию/пройти аттестацию) на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей, установленных на объектах Заказчика.

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

5.1. Основанием для выполнения работ по ТО является Договор между Подрядчиком и Заказчиком.

В процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком все решения для реализации условий Договора.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Предоставить Заказчику копии документов подтверждающих соответствие Подрядчика п. 4.3. настоящего технического задания пронумерованные и прошитые в 1 дело, а также заверенные печатью Подрядчика;

- представить Заказчику заверенную печатью организации и подписью руководителя копию приказа о назначении производителя работ, ответственного за выполнение работ, технику безопасности, пожарную безопасность и электробезопасность.

5.2.2. После подписания Договора на выполнение работ по ТО систем пожарной безопасности объекта «Лианозово»:

- в течение 5-и рабочих дней:

а. назначить работника ответственного за оперативное решение организационных и технических вопросов касающихся исполнения условий Договора и предоставить контактную информацию назначенного работника Заказчику;

б. предоставить Заказчику перечень работников Подрядчика задействованных для выполнения работ по ТО (работники Подрядчика не соответствующие п. 4.6. настоящего технического задания к выполнению работ не допускаются);

в. провести первичное обследование Систем и согласовать с ответственным представителем Заказчика график испытания системы пожаротушения (по техническим причинам запрещается проведение испытания системы водяного пожаротушения в будни в период с 08:30 до 18:00).

- в течение 10-и рабочих дней:

а. подготовить и передать Заказчику прошитый и зарегистрированный Журнал регистрации работ по ТО систем пожарной безопасности Заказчика;

б. предоставить Заказчику акт первичного обследования Систем.

в. провести инструктаж с персоналом Заказчика отвечающим за эксплуатацию систем пожарной безопасности в различных режимах их работы;

- в течение срока действия Договора выполнять работы по ТО в соответствие с:

а) нормативными документами регламентирующими ТО систем пожарной безопасности;

б) условиями Договора, настоящим техническим заданием, регламентом ТО и графиком выполнения работ;

в) нормативными документами в области пожарной безопасности и охраны труда;

г) внутренними локальными документами Заказчика, устанавливающими пропускной и внутри объектовый режим, регламентирующими действия персонала Заказчика при возникновении пожара и действия персонала Заказчика по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий гражданской обороны;

- в течение срока действия Договора, при замене представителей Подрядчика задействованных для работ по ТО предоставить Заказчику копии документов подтверждающих соответствие вновь назначенных представителей Подрядчика п. 4.6. настоящего технического задания (до начала выполнения ими обязанностей по Договору).

5.3. Результаты выполненных работ оформляются и заносятся в «Журнал регистрации работ по ТО Систем по факту проведения и в день проведения работ, в соответствии с действующими Правилами и нормами обслуживания пожарной сигнализации для зданий, сооружений с учетом конструктивных особенностей здания.

5.4. Работы по ТО выполняются согласно утвержденному графику выполнения работ. Ежемесячно Подрядчиком Заказчику предоставляются акты проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Приложение № 19 к [приказу](http://base.garant.ru/70198708/) МЧС РФ от 28 мая 2012 г. N 292 (с изменениями от 1 августа 2013г.).

5.5. Представитель Подрядчика обязан прибыть на обслуживаемый объект в случае:

- возникновения аварийной ситуации (задымление, возгорание, повреждение систем (полная или частичная потеря работоспособности) в результате стихийных бедствий и техногенных аварий) не более чем в течении 4-х часов;

- неустойчивой работы систем, периодических ложных срабатываний не более чем в течение 6 часов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО В РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование работ** | | **Техническое обслуживание** | | |
| **1** | **Адрес объекта** | | **г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 116**  **объект «Лианозово»** | | |
| **2** | **Наименование системы, с указанием инвентарного № и места установки (строение, здание и т.д.)** | | стр. № 1(инв.№01000001) | | |
| **3** | **Технические характеристики системы и перечень оборудования** | | | | |
| **3.1.** | ***Объект:*** *автоматическая система водяного пожаротушения* (стр.1) | | | | |
| 3.1.1. | Шкаф управления насосами (основной и резервный) | | | шт | 2 |
| 3.1.2. | Шкаф сигнализации | | | шт | 1 |
| 3.1.3. | Сигнализаторы СДУ | | | шт | 14 |
| 3.1.4. | Сигнализаторы ДМ 2010 | | | шт | 6 |
| 3.1.5. | Сигнализаторы потока (СПЖ) | | | шт | 14 |
| 3.1.6. | Манометр с 3-х ходовым краном | | | компл | 16 |
| 3.1.7. | Насос-жокей (2,2квт) | | | шт | 1 |
| 3.1.8. | Насосы марки "Д" (250 квт) | | | компл | 2 |
| 3.1.9. | Расширительный бак 80л | | | шт | 1 |
| 3.1.10. | Шкаф управления подпором воздуха в лифтовую шахту и лестничные марши | | | шт. | 2 |
| 3.1.11. | Электродвигатели 25 квт | | | шт. | 4 |
| 3.1.12. | Задвижки ду-50-250 | | | компл | 37 |
| 3.1.13. | Шаровые краны ду-50 | | | шт | 14 |
| 3.1.14. | Обратные клапаны ду-50-200 | | | компл | 5 |
| 3.1.15. | Технологическая часть насосной станции | | | компл | 1 |
| 3.1.16. | Контрольно-пусковой узел сприклерный водяной | | | узел | 7 |
| 3.1.17. | Распределительный трубопр. спринк. уст-ки | | | ороситель | 4680 |
| 3.1.18. | Распределительный трубопр. дренч. уст-ки | | | ороситель | 138 |
| 3.1.19. | Измерение сопротивления шлейфа | | | шт | 30,00 |
| 3.1.20. | Соединительная линия, провод | | | м | 4000 |
| **3.2.** | ***Объект: 1- 2-3-4-й этажи здания АБК (стр. 1)*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации,* | | | | |
| 3.2.1. | Пульт приемный (С2000М, Сигнал-20П, Сигнал-10) | | | шт. | 4 |
| 3.2.2. | Блок индикации (С 2000-БКИ) | | | шт. | 1 |
| 3.2.3. | Блок релейный (С2000-СП1) | | | шт. | 1 |
| 3.2.4. | Блок резервного питания | | | шт. | 4 |
| 3.2.5. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 1 |
| 3.2.6. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 497 |
| 3.2.7. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 14 |
| 3.2.8. | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) | | | шт. | 193 |
| 3.2.9. | Магнитоконтактный охранный извещатель | | | шт. | 7 |
| 3.2.10. | Аккумулятор | | | шт. | 8 |
| 3.2.11. | Кабельные линии КСРЭВнг (А)-FRLS-1-2х0,8 | | | м | 1700 |
| 3.2.12. | Кабельные линии КСРЭВнг (А)-FRLS-2х2х1,13 | | | м | 60 |
| **3.3.** | ***Объект: Корпуса А,Б В(стр.1)*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации* | | | | |
| 3.3.1. | Пульт приемный (С2000М) | | | шт. | 2 |
| 3.3.2. | Пульт приемный (Сигнал-20П) | | | шт. | 4 |
| 3.3.3. | Блок релейный (С2000-СП1) | | | шт. | 4 |
| 3.3.4. | Блок резервного питания | | | шт. | 2 |
| 3.3.5. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 11 |
| 3.3.6. | Оповещатель световой | | | шт. | 11 |
| 3.3.7. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 34 |
| 3.3.8. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 11 |
| 3.3.9. | Аккумулятор | | | шт. | 4 |
| 3.3.10. | Кабельные линии | | | м | 1400 |
| **3.4.** | ***Объект:1-2-3-4-й этажи корпуса АБК*** *и корпуса* ***«А» , «Б», «В»(стр.1)*** *- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.4.1. | Блок релейный (УК-ВК) | | | шт. | 15 |
| 3.4.2. | Блок резервного питания | | | шт. | 19 |
| 3.4.3. | Оповещатель звуко-речевой | | | шт. | 342 |
| 3.4.4. | Оповещатель световой | | | шт. | 45 |
| 3.4.5. | Аккумулятор | | | шт. | 19 |
| 3.4.6. | Кабельные линии | | | м | 7500 |
| **3.5.** | ***Объект: Стр. 2*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.5.1. | Пульт приемный (С2000М) | | | шт. | 1 |
| 3.5.2. | Пульт приемный (Сигнал-20П) | | | шт. | 1 |
| 3.5.3. | Пульт приемный (С2000-4) | | | шт. | 3 |
| 3.5.4. | Блок индикации (С 2000-БКИ) | | | шт. | 1 |
| 3.5.5. | Блок резервного питания | | | шт. | 4 |
| 3.5.6. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 12 |
| 3.5.7. | Оповещатель световой | | | шт. | 10 |
| 3.5.8. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 173 |
| 3.5.9. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 10 |
| 3.5.10. | Аккумулятор | | | шт. | 9 |
| 3.5.11. | Кабельные линии | | | м | 2900 |
|  |  | | | | |
| **3.6.** | ***Объект: Стр.11, 12, 13*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.6.1. | Пульт приемный (Гранит) | | | шт. | 1 |
| 3.6.2. | Блок резервного питания | | | шт. | 2 |
| 3.6.3. | Радиопередающий комплекс (Приемник-передатчик) | | | Компл. | 1 |
| 3.6.4. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 3 |
| 3.6.5. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 18 |
| 3.6.6. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 6 |
| 3.6.7. | Аккумулятор | | | шт. | 2 |
| 3.6.8. | Кабельные линии | | | м | 350 |
| 3.6.9. | Необходимо произвести работы по установке звуковой сигнализации (звукового извещателя) наружного исполнения. | | | | |
| **3.7.** | ***Объект: Стр.5*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.7.1. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 4 |
| 3.7.2. | Необходимо произвести работы по установке звуковой сигнализации (оповещателя комбинированного свето-звукового наружного исполнения). | | | | |
| **3.8.** | ***Объект: Стр. 3, 4, 14*** *- автоматическая установка**пожарной*  *сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.8.1. | Пульт приемный (Гранит) | | | шт. | 1 |
| 3.8.2. | Блок резервного питания | | | шт. | 2 |
| 3.8.3. | Радиопередающий комплекс (Приемник-передатчик) | | | Компл. | 1 |
| 3.8.4. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 8 |
| 3.8.5. | Оповещатель световой | | | шт. | 10 |
| 3.8.6. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 88 |
| 3.8.7. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 6 |
| 3.8.8. | Аккумулятор | | | шт. | 2 |
| 3.8.9. | Кабельные линии | | | м | 1350 |
| 3.8.10. | Необходимо произвести работы по установке звуковой сигнализации (оповещателя комбинированного свето-звукового наружного исполнения). | | | | |
| **3.9.** | ***Объект: Стр.15*** *- автоматическая установка**пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.9.1. | Необходимо произвести работы по установке звуковой сигнализации (оповещателя комбинированного свето-звукового наружного исполнения). | | | | |
| **3.10.** | ***Объект: Стр. 10*** *- автоматическая система порошкового пожаротушения, автоматическая**пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре* | | | | |
| 3.10.1. | Пульт приемный (С2000М) | | | шт. | 1 |
| 3.10.2. | Пульт приемный (Сигнал-20П) | | | шт. | 3 |
| 3.10.3. | Пульт приемный (С2000-ПУ) | | | шт. | 3 |
| 3.10.4. | Блок индикации (С 2000-БКИ) | | | шт. | 1 |
| 3.10.5. | Блок пусковой (С2000-КПБ) | | | шт. | 4 |
| 3.10.6. | Блок резервного питания | | | шт. | 4 |
| 3.10.7. | Оповещатель звуковой | | | шт. | 1 |
| 3.10.8. | Оповещатель свето-звуковой | | | шт. | 70 |
| 3.10.9. | Дымовой пожарный извещатель | | | шт. | 144 |
| 3.10.10. | Ручной пожарный извещатель | | | шт. | 19 |
| 3.10.11. | Магнитоконтактный охранный извещатель | | | шт. | 15 |
| 3.10.12. | Порошковый модуль | | | шт. | 72 |
| 3.10.13. | Аккумулятор | | | шт. | 9 |
| 3.10.14. | Кабельные линии | | | м | 4200 |
| 3.10.15. | Требуется восстановление цепи срабатывания системы АСПП.  Необходимо произвести работы по установке звуковой сигнализации (оповещателя комбинированного свето-звукового наружного исполнения). | | | | |
| **4** | **Нормативные документы, регламентирующие порядок выполнения работ** | СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009,  ГОСТ Р 54101-2010 | | | |

**ПРОЕКТ**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Москва «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента Российской Федерации» (ФГУП «ППП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Богданова Эдуарда Анатольевича, действующего на основании Доверенности от 06 сентября 2017г. № 144, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. **ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ**

1.1. **Техническое обслуживание (далее по тексту - ТО)** – техническое обслуживание предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему (ы) противопожарной защиты и Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), и выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы противопожарной защиты в момент начала технического обслуживания;

1.2. **Технический ремонт (далее по тексту - ТР)**– ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности систем (ы) противопожарной защиты и состоящий в замене и (или) восстановлении ее (их) отдельной (ых) части(ей).

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

2.1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика ежемесячно в течение одного года, с момента заключения договора выполнять работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты объекта «Лианозово» (далее - Работы), расположенного по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 116 (далее - Объект) в объеме в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2.2. В ходе выполнения Работ Подрядчик руководствуется Договором, Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору) и иными нормативными документами.

2.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.

2.4. Подрядчик приступает к выполнению Работ на следующий день после подписания Договора.

2.5. Система противопожарной защиты предоставляется Подрядчику для ТО в исправном (работоспособном) состоянии, с технической документацией и после подписания Сторонами первичного акта обследования технического состояния системы противопожарной защиты.

2.6. В случае возникновения необходимости в проведении ТР систем(ы) противопожарной защиты, Стороны составляют дополнительное соглашение, определяющее объем и стоимость ТР. Работы по ТР проводятся Подрядчиком своими силами или с привлечением третьих лиц, имеющих соответствующую лицензию на право выполнения данного вида работ.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1 Общая стоимость Работ по Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_ коп., в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_ коп., и определяется Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору).

3.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору в месяц, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_ коп., в том числе НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., \_\_\_ коп., и определяется Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору).

3.3. Стоимость выполняемых Работ включает в себя стоимость Работ, все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Договору, все налоги и пошлины, и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.4. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях за счет собственных средств Заказчика.

3.5. Расчет за выполненные работы Заказчик осуществляет ежемесячно на основании счета Подрядчика, акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) Сторонами.

3.6. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по оплате Работ будет считаться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ на условиях, установленных Договором;

4.1.2. привлекать к исполнению настоящего Договора соисполнителей. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения настоящего Договора;

4.1.3. приостановить на время или полностью прекратить выполнение Работ в случае невыполнения Заказчиком условий Договора и рекомендаций Подрядчика по обеспечению правильной эксплуатации систем противопожарной защиты, предварительно сообщив ему об этом в письменном виде;

4.1.4. переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения Работ по Договору;

4.1.5. оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем противопожарной защиты (в проведении инструктажа, составлении инструкций по эксплуатации и т.п.);

4.1.6. выдавать технические рекомендации по улучшению работоспособности систем противопожарной защиты

4.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора оформить документацию в соответствии с п. 5.2. Технического задания и передать ее на ответственное хранение Заказчику;

4.2.2. ежемесячно и надлежащим образом выполнять Работы в соответствии с графиком, согласованным с Заказчиком;

4.2.3. самостоятельно приобретать материальные и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения Работ по Договору. Подрядчик несет ответственность за качество приобретенных изделий, которые им могут использоваться в ходе выполнения Работ.

4.2.4. обеспечивать соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

4.2.5. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении Работ, за свой счет;

4.2.6. предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию о ходе выполнения Работ;

4.2.7. осуществлять технический контроль за правильным содержанием и организацией эксплуатации систем противопожарной защиты Заказчиком;

4.2.8. обеспечить прибытие на Объект своего представителя, в течение \_\_\_\_\_\_\_ часов с момента получения сообщения/заявки (по телефону или по факсу) от Заказчика о выходе из строя систем противопожарной защиты для их ремонта и приведения в работоспособное состояние, в течение \_\_\_\_\_\_ часов с момента получения сообщения/заявки (по телефону или по факсу) от Заказчика о неустойчивой работе систем, периодических ложных срабатываниях для наладки работоспособности систем. После прибытия Подрядчика на Объект и устранения неисправностей, Стороны составляют двухсторонний акт вызова специалиста.

4.2.9. производить устранение неисправностей систем(ы) противопожарной защиты, возникших в процессе эксплуатации, по вызову Заказчика (в объеме ТР, не требующего дополнительного финансирования, в противном случае по дополнительному соглашению);

4.2.10. письменно предупреждать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, затрудняющих выполнение работ по ТО или делающих невозможным их дальнейшее продолжение;

4.2.11. соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на Объекте;

4.2.12. после проведения ТО заполнить в соответствии с п. 5.3. Технического задания документацию и сдать на ответственное хранение Заказчику до проведения очередного ТО;

4.2.13.исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3.Заказчик вправе:

4.3.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.3.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора;

4.3.3. контролировать исполнение Подрядчиком Договора, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность последнего;

4.3.4. приостанавливать оплату Подрядчику при некачественном выполнении им Работ, с предоставлением в письменной форме отказа в подписании акта о приемке выполненных работ;

4.3.5. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. предоставить Подрядчику всю необходимую техническую и эксплуатационную документацию на системы противопожарной защиты (проекты, паспорта, акты сдачи их в эксплуатацию, и др.);

4.4.2. предоставить в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания Договора копию приказа о назначении ответственного за организацию эксплуатации систем противопожарной защиты с предоставлением ему полномочий принимать работы по ТО и ТР у Подрядчика, с подписанием соответствующих документов;

4.4.3. перед первым ТО подписать первичный акт обследования технического состояния системы противопожарной защиты и охранной сигнализации и график проведения ТО;

4.4.4. обеспечивать своевременный допуск Подрядчика к обслуживаемым системам противопожарной защиты;

4.4.5. обеспечить условия по проведению ТО и ТР в соответствии с действующими нормами и правилами техники безопасности;

4.4.6. обеспечивать Подрядчика подъемно-транспортными механизмами или другими средствами, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору;

4.4.7. обеспечивать присутствие своего представителя при выполнении ТО и ТР;

4.4.8. обеспечивать участие в выполнении Работ по Договору специалиста организации, обслуживающей узлы и агрегаты, входящие в состав системы противопожарной защиты, но не вошедшие в перечень оборудования, обслуживаемого Подрядчиком;

4.4.9. инструктировать сотрудников Подрядчика по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на Объекте;

4.4.10. не предъявлять Подрядчику требований, ведущих к отступлению от действующих нормативных документов в области пожарной безопасности или их нарушению, при выполнении Работ по Договору;

4.4.11. создать и поддерживать не снижаемый запас запасных изделий и материалов, необходимых для оперативного устранения неисправностей на системах противопожарной защиты;

4.4.12. своевременно принять и оплатить выполненные Работы на условиях, установленных Договором;

4.4.13 сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5-и (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков;

4.4.14. исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

1. **ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ**

5.1. По окончании выполнения Работ за отчетный период Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактуру.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных в п. 5.1. настоящего Договора документов обязан осмотреть результат выполненных Работ и подписать полученные документы, либо дать Подрядчику письменный отказ от приемки Работ.

5.3. В случае выявления несоответствия выполненных Работ условиям Договора, в том числе ненадлежащее качество Работ, Заказчик в течение 5-и (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно выполненных Работ, либо мотивированный отказ от принятия выполненных Работ с составлением соответствующего акта.

5.4. В случае если во время выполнения Работ, при их приемке, а также после окончания выполнения Работ обнаружится несоответствие Работ условиям Договора, Подрядчик обязан в течение 5-и (пяти) рабочих дней со дня получения в письменном виде соответствующей информации (извещения) за свой счет привести результат Работ до соответствия требованиям, установленным Договором.

5.5. В случае если Работы не соответствуют условиям Договора, Работы считаются не выполненными и оплате не подлежат.

5.6. Датой выполнения Работ является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество Работ, включая качество ресурсов, использованных в ходе выполнения Работ, в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором.

**7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Принять к сведению, что Исполнитель внес обеспечение исполнения Договора на сумму 541 499 рублей 26 копеек, что составляет 15 % от начальной (максимальной) цены Договора, в форме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств).

Срок действия данного обеспечения – по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года включительно.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

7.1.1. ВАРИАНТ 1: Исполнение Договора обеспечивается предоставлением безотзывной банковской гарантии от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование банка, который должен быть включен в перечень банков, предусмотренный статьей 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также реквизиты лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации) и предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

7.1.2. ВАРИАНТ 2: Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Договору, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных Договором неустоек (пеней), перечислены Подрядчиком в размере, установленном в п. 7.1 Договора, на счет Заказчика указанный в статье 13 Договора «Адреса и платежные реквизиты Сторон».

Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Договору подтверждено платежным поручением от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком по Договору, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных неустоек (пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Договору убытков, и иные обязательства Подрядчика, денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех обязательств Подрядчика по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обеспеченных внесением денежных средств, обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Подрядчиком обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Договору. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчиком по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех его обязательств по Договору, а также всех обязательств Подрядчика по возмещению убытков и уплате неустоек (пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2. Обеспечение исполнения Договора распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, неуплаты Подрядчиком неустоек (пеней), предусмотренных Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.

7.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Договора.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.

7.4. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости Работ за ежемесячное ТО (п.3.2. Договора). Пеня не должна превышать 10 % от стоимости Работ за ежемесячное ТО (п.3.2. Договора).

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости Работ за ежемесячное ТО (п.3.2. Договора). Пеня не должна превышать 10 % от стоимости Работ за ежемесячное ТО (п.3.2. Договора).

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

9.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) рабочих дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ/ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

10.2. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до даты, указанной в извещении Заказчика об отказе от исполнения Договора.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий Договора:

10.4.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;

10.4.2. если Подрядчик не выполнил в назначенный срок требование Заказчика об устранении недостатков в работах либо эти недостатки являются существенными и неустранимыми;

10.4.3. нарушения Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения работ, а также сроков выполнения отдельных этапов работ на 5 (пять) и более календарных дней;

10.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика. Договор прекращается с даты, указанной в уведомлении Заказчика о расторжении или изменении Договора в одностороннем порядке.

10.6. Окончание срока действия Договора или расторжение Договора Заказчиком в одностороннем порядке не освобождает Подрядчика от ответственности, установленной разделом 7 Договора.

10.7. В случае расторжения Заказчиком Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Подрядчиком условий Договора, Заказчик вправе включить Подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке путем направления претензии. Ответ на претензию должен быть направлен другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

11.2. При не поступлении ответа на претензию в срок, установленный пунктом 11.1. настоящего Договора, или отказе в удовлетворении претензии спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом, позволяющим достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Последующее предоставление оригиналов документов (писем) обязательно и осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.4. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Следующие приложения являются неотъемлемыми частями Договора:

Приложение №1: Техническое задание.

Приложение №2: Локальная смета.

**13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«Заказчик»**  **ФГУП «ППП»**  125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16  ОГРН 1027700045999  ИНН 7710142570,КПП 771001001  р/с 40502810738040100099  ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА  к/с 30101810400000000225  БИК 044525225  Код по ОКПО 17664448  Код по ОКАТО 45286585000  Код по ОКВЭД 51.46.2  Код по ОКОПФ 42  Код по ОКТМО 45382000  Тел./факс (499)250-39-36 |  | **«Подрядчик»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение №1

к Договору от \_\_\_\_\_ № \_\_\_

Техническое задание.

Приложение №2

к Договору от \_\_\_\_ № \_\_\_\_

Локальная смета

1. \*) представляется в случае, если участником закупки является физическое лицо [↑](#footnote-ref-1)
2. \*) в случае применения упрощенной системы налогообложения, в составе предложения необходимо представить подтверждающие документы, выданные налоговым органом [↑](#footnote-ref-2)
3. Данная форма обязательна для заполнения участником, непредставление данной формы в составе заявки является основанием для отклонения такой заявки от участия в запросе предложений. [↑](#footnote-ref-3)
4. Сумма каждого договора должна быть не менее 30% начальной (максимальной) цены договора. [↑](#footnote-ref-4)
5. \*\* ) прикладывается в составе предложения в случае, если участник является субъектом малого и среднего предпринимательства [↑](#footnote-ref-5)